# Załącznik 1-B-1 do SIWZ

**( do zadanie nr 2)**

**Wymagane parametry graniczne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Dotyczy pieluchomajtek dla dorosłych** **rozmiar S, L i XL** | **Potwierdzenie**  **spełnienia wymaganych** **warunków** |
| 1.1. | Rozmiar S przeznaczony dla pacjentów o obwodzie w pasie od 55 cm do 80 cm |  |
| 1.2. | Rozmiar L przeznaczony dla pacjentów o obwodzie w pasie od 100 cm do 150 cm |  |
| 1.3. | Rozmiar XL przeznaczony dla pacjentów o obwodzie w pasieod 130 cm do 170 cm |  |
| 1.4. | Pieluchomajtki bez zawartości lateksu , nie dopuszcza się rozwiązań, które wprowadzają w jakikolwiek sposób folię izolacyjną w pieuchomajtkach ( jest to poparte konieczną zasadą minimalizacji ryzyka reakcji alergicznych ) |  |
| 1.5. | Włókninowy system dystrybucji moczu zwiększający efektywność chłonności cieczy i rozprowadzający ją równomiernie, nie dopuszcza się wiązania cieczy w jednym miejscu bez rozprowadzenia cieczy na całej długości pieluchomajtki |  |
| 1.6. | Wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany pieluchomajtki |  |
| 1.7. | Falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz przymocowane do wkładu chłonnego tworzącą barierę dla wilgoci i zapobiegające wypadaniu zawartości |  |
| 1.8. | Ogumkowanie części pachwinowej zabezpieczonej elastyczną przędzą bez dodatków lateksowych – minimum 2 gumki |  |
| 1.9. | Posiadające substancję, która wiąże wilgoć i utrzymuje ją z dala od skóry |  |
| 1.10. | Chłonność wg ISO 11 948-1 nie mniej niż 1600 [g] do pozycji 1 |  |
| 1.11. | Chłonność wg ISO 11 948-1 nie mniej niż 2600 [g] do pozycji 2 i 3 |  |
| 1.12. | Trójwarstwowe elastyczne przylepce lub rzepy umożliwiające otwarcie i ponowne zapięcie pieluchomajtki oraz dokładne dopasowanie do ciała pacjenta |  |
| 1.13. | Antybakteryjny superabsorbent ( wiązanie w żel ) z właściwością redukcji nieprzyjemnego zapachu. Musi powodować wiązanie zapachu i cieczy powodując minimalizację w rozmnażaniu się bakterii, a tym samym nie powodować dodatkowych obciążeń dla chorego |  |
| 1.14. | Podwójny system dopasowania w ściągacze taliowe z przodu i z tyłu jako system zamknięty opasujący ciało w pasie , co powoduje dopasowanie do ciała na całym obwodzie i pracę wyrobu przy rehabilitacji poprzez elastyczne elementy umieszczone w talii przy ruchach pacjenta |  |
| 1.15. | Pieluchy na całej powierzchni wykonane z laminatu oddychającego nie powodujące odparzeń, a tym sam możliwości powstawania odleżyn |  |
| **2.** | Dotyczy pieluszek dla dzieci we wszystkich opcjach wagowych |  |
| 2.1. | Pieluchy dla dzieci z wycięciem na kikut pępowiny zapobiegający podrażnieniom , otarciom jak również naruszeniem jeszcze utrzymującej się pępowiny( wymaganie do pozycji w pkt. 4 i 5 przedmiotu dostawy ) |  |
| 2.2. | Posiadające substancje, która wiąże wilgoć i utrzymuje ją z dala od skóry, zabezpieczając skórę dziecka przed kontaktem z uryną |  |
| 2.3. | Falbanki wewnętrzne przymocowane do wkładu chłonnego tworzącą barierę dla wilgoci  i zapobiegające wypadaniu zawartości |  |
| 2.4. | Pieluchy na całej powierzchni wykonane z materiału oddychającego nie powodujące odparzeń jak również podrażnienia delikatnej skóry dziecka |  |
| 2.5. | Muszą posiadać zapięcia na rzepy umożliwiające otwarcie i ponowne zapięcie pieluszki |  |
| 2.6. | Ogumkowanie części pachwinowej nie może powodować podrażnień skóry dziecięcej oraz musi posiadać minimum 2 gumki |  |
| 2.7. | Chłonność wg ISO 11 948-1 nie mniej niż 320 [g] do pozycji 4 |  |
| 2.8. | Chłonność wg ISO 11 948-1 nie mniej niż 440 [g] do pozycji 5 |  |
| 2.9. | Chłonność wg ISO 11 948-1 nie mniej niż 660 [g] do pozycji 6 |  |
| 2.10. | Chłonność wg ISO 11 948-1 nie mniej niż 790 [g] do pozycji 7 |  |
| 2.11. | Chłonność wg ISO 11 948-1 nie mniej niż 930 [g] do pozycji 8 |  |

**Uwaga!**

**Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.**

……............................. ……........................................................

/ miejscowość ,data / /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania świadczeń woli w jego imieniu