Załącznik nr 1.7 do SIWZ do zadania nr 7

WYMOGI I PARAMETRY TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNE POZOSTAŁEGO SPRZĘTU

| Poz. nr 1 KRZESŁO OBROTOWE DO BIURKA Producent i typ : …………………………………………………………………… |
| --- |
| L.p. | Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| 1 | Podstawa jezdna pięcioramienna chromowana 690 mm-/+ 10% na kółkach |  |
| 2 | Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej |  |
| 3 | Wysokość siedziska (regulacja) 430-560 mm -/+ 10% |  |
| 4 | Wysokość całkowita krzesła 1190-1360 mm -/+ 10% |  |
| 5 | Wysokość oparcia mim 560 mm |  |
| 6 | Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 |  |
| 7 | Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach |  |
| 8 | Krzesło wyposażone w regulowany zagłówek |  |
| 9 | Krzesło posiada regulowane podłokietniki wykonane z poliuretanu |  |
| 10 | Krzesło posiada mechanizm regulacji kąta oparcia pleców |  |
| 11 | Rodzaj i kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy Tapicerka nr 1 Skład : - Warstwa wierzchnia 100% vinyl - Podkład 100% poliester HI-loft Gramatura 685 g/m² Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale Trudnopalność Wysoka ochrona przeciw bakteryjna i przeciwgrzybiczna Ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra) Tapicerka nr 2 Skład : - Warstwa wierzchnia 100% vinyl - Podkład 100% poliester HI-loft Gramatura 650 g/m² Odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale Trudnopalność Wysoka ochrona przeciw bakteryjna i przeciwgrzybiczna Tapicerka nr 3 Skład :- 100% Polipropylen Gramatura 230 g/m² Odporność na ścieranie zgodnie z EN 14465:2003 ocena A - Trudnopalność Tapicerka powinna posiadać atest higieniczny wydany przez PZH |  |
| 12 | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |
| Poz. nr 2 KRZESŁO NA STELAŻU METALOWYM Producent i typ : ………………………………………………………………. |
| L.p. | Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| 1 | Krzesło na stelażu metalowym o przekroju owalnym chromowanym |  |
| 2 | Rodzaj i kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy Tapicerka nr 1 Skład : - Warstwa wierzchnia 100% vinyl - Podkład 100% poliester HI-loft Gramatura 685 g/m² Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale Trudnopalność Wysoka ochrona przeciw bakteryjna i przeciwgrzybiczna Ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra) Tapicerka nr 2 Skład : - Warstwa wierzchnia 100% vinyl - Podkład 100% poliester HI-loft Gramatura 650 g/m² Odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale Trudnopalność Wysoka ochrona przeciw bakteryjna i przeciwgrzybiczna Tapicerka nr 3 Skład :- 100% Polipropylen Gramatura 230 g/m² Odporność na ścieranie zgodnie z EN 14465:2003 ocena A - Trudnopalność Tapicerka powinna posiadać atest higieniczny wydany przez PZH |  |
| 3 | Wymiary (szer. x wys. x gł.) 545x820x425 mm (± 10%) |  |
| 4 | Wymiary siedziska 470x420 mm (± 5%) |  |
| 5 | Wymiary oparcia 470x340 mm (± 5%) |  |
| 6 | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |
| Poz. 3 REGAŁ MAGAZYNOWY (ARCHIWUM) Producent i typ : ……………………………………………………………………. |
| L.p. | Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| 1 | Ramy i usztywnienia wykonane z kształtowników zimno giętych zamkniętych. |  |
| 2 | Półki z blachy stalowej z odpowiednio wyprofilowane tylną burtą zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem oraz boków z prętami. |  |
| 3 | Łączniki śrubowe ocynkowane. |  |
| 4 | Ramy regałów wyposażone w plastikowe stópki możliwością z regulacją wysokości ok 20 mm |  |
| 5 | Podział półki na trzy sektory przez zamontowanie prętów rozdzielających. |  |
| 6 | Nośność jednej półki wynosi 120 kg. |  |
| 7 | Regał 6 półkowy o rozstawie półek co ok. 390 mm. |  |
| 8 | Możliwość łączenia regałów w szeregi pojedyncze |  |
| 9 | Kolor konstrukcji i półek do wyboru przez Zamawiającego. |  |
| 10 | Wymiary regału 800x400x2000 mm. (± 10 mm) |  |
| 11 | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |
| Poz. 4 SZAFA DWUDZIAŁOWA Z PODZIAŁEM NA ODZIEŻ CZYSTĄ I BRUDNĄ Producent i typ: ………………………………………………………………………. |
| L.p. | Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| 1 | Szafa ubraniowa na nóżkach w całości wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o lakierowanej farbami proszkowymi w kolorystyce zgodnej z oznaczeniem wg RAL zgodnie z wymogami Zamawiającego. |  |
| 2 | Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. |  |
| 3 | Komora szafy podzielona na dwa przedziały. |  |
| 4 | Szafa posadowiona na nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 140 mm ( z regulatorem ) i wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie. |  |
| 5 | Drzwi szafy z profilem wzmacniającym z blachy ze stali ocynkowanej w górnej części z otworami wentylacyjnymi i zamkiem cylindrycznym ryglujący w jednym punkcie (z dwoma kluczami), wyposażone w ramkę opisową. |  |
| 6 | Szafa wyposażona w półkę dolną zamontowaną w odległości 300 mm od dna i półkę górną. Pod półką górną drążek wieszakowy Na drzwiach zamocowane lusterko. Po obu bokach korpusu haczyki na ręczniki. |  |
| 7 | Wymiary gabarytowe: szerokość 400mmx głębokość 500 mm x wysokość 2000 mm. (± 10 mm) |  |
| 8 | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |
| Poz. 5 STOJAK NA FARTUCHY OCHRONNE WYKONANY ZE STALI KWASOODPORNEJ Producent: ……………………………………………………………………….. |
| L.p. | Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| 1 | Stojak jezdny na fartuchy RTG wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9. |  |
| 2 | Wieszak wyposażony w 5 pałąków obracanych w zakresie 90°; umożliwiający i łatwy i szybki dostęp do fartuchów. |  |
| 3 | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 75 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych. |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
| 5 | Wymiary 700x500x1600 mm. (± 10 mm) |  |
| 6 | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |
| Poz. nr 6 BIEŻNIA RUCHOMA Z BUDOWANYM MODUŁEM EKG Producent: …………………………………………………………………….. |
| L.p. | Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| 1 | Bieżnia ruchoma z wbudowany w bieżnię moduł EKG zapewniający bieżący monitoring pracy serca |  |
| 2 | System kontroli nachylenia (inklinometr) pozwalający na precyzyjne zadawanie obciążenia poprzez zmianę pochylenia bieżni, |  |
| 3 | Trzy wyłączniki bezpieczeństwa (w tym jeden zewnętrzny), co zwiększa kontrolę nad pracą bieżni i bezpieczeństwem pacjenta |  |
| 4 | Współpraca z system do badań wysiłkowych CardioTEST oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej AsTER |  |
| 5 | Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h |  |
| 6 | Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25% |  |
| 7 | Długość użytkowa taśmy: 1500 mm, szerokość 500 mm |  |
| 8 | minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa |  |
| 9 | Funkcja ZERO START |  |
| 10 | Unikalny system kontroli nachylenia - wbudowany inklinometr zapewniający automatyczne poziomowanie bieżni i niwelacje nierówności podłoża |  |
| 11 | Wbudowany moduł EKG o następujących parametrach: - 12 odprowadzeń w trybie wysiłkowym - 2 odprowadzenia w trybie rehabilitacyjnym - Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV - Przesuw 25/50/100 mm/s - Cyfrowe filtry zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz - Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej |  |
| 12 | Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232 |  |
| 13 | Zasilanie: 230 V / 50 Hz |  |
| 14 | Wymiary: 1999x747x1217 mm (DxSxW) |  |
| 15 | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |
| Poz. nr 7 STÓŁ PIONIZACYJNY DO TESTÓW POCHYLENIOWYCH STEROWANY ELEKTRYCZNIE Producent: ………………………………………………………. |
| L.p. | Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| 1 | Wymiary: Szerokość: 800 mm +/- 50 mm Długość: 2100 mm +/- 50 mm Wysokość w pozycji horyzontalnej: 700 mm +/- 50 mm Nachylenie 0 - 75º |  |
| 2 | Leże jednosegmentowe tapicerowane, wyposażone w podnóżek |  |
| 3 | Możliwość zdejmowania podnóżka |  |
| 4 | Podniesienie stołu do 15 sekund |  |
| 5 | Opuszczenie stołu do 4 sekund |  |
| 6 | Wskaźnik kąta nachylenia leża |  |
| 7 | Sterowanie nożne za pomocą silnika elektrycznego i hydrauliki |  |
| 8 | Tapicerka - poliuretanowa, odporna na środki dezynfekcyjne |  |
| 9 | Minimalne obciążenie: 170 kg |  |
| 10 | Wyposażony w trzy pasy bezpieczeństwa, sprzężone przesuwanie |  |
| 11 | Wyposażony w uchwyt na papier higieniczny |  |
| 12 | Możliwość wyboru koloru obicia tapicerki |  |
| 13 | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |
| Poz. nr 8 ERGOMETR |
| L.p. | Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| 1 | Ergometr z możliwością kalibracji. Wyświetla waty i kcal odpowiednio przy 60 i 70 obrotach na minutę |  |
| 2 | Elektroniczny prędkościomierz. |  |
| 3 | Tętno mierzone telemetrycznie |  |
| 4 | Regulowana wysokość siodełka. regulowana kierownica |  |
| 5 | Pokrętło do regulacji siły hamowania |  |
| 6 | Stabilna rama z wytrzymałych rur stalowych |  |
| 7 | Kółka ułatwiające przemieszczanie |  |
| 8 | Pozostałe parametry szerokość 530 mm (kierownica) +/- 20 mm szerokość 460 mm (podstawa) +/- 20 mm długość 870 mm+/- 20 mm wysokość 750-1180 mm (kierownica) +/- 20 mm wysokość 800-1090 mm (siodełko) +/- 20 mm wysokość 650 mm bez kierownicy i siodełka. +/- 20 mm waga 38 kg minimalna waga ćwiczącego - 120 kg |  |
| 9 | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |
| Poz. nr 9 LODÓWKA WOLNOSTOJĄCA 1800 X 600 X 600 MM KLASA AA+ |
| L.p. | Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| 1 | Wymiary : 1800x600x600 mm +/- 50 mm |  |
| 2 | Klasa energetyczna mim. A + |  |
| 3 | Zamrażalnik górny |  |
| 4 | Pojemność całkowita 320 litrów +/- 10 mm |  |
| 5 | Pojemność chłodziarki 240 litrów +/- 10 mm |  |
| 6 | Pojemność zamrażarki 70 litrów +/- 10 mm |  |
| 7 | Kolor obudowy biały lub srebrny – kolor do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy |  |
| 8 | Wyświetlacz LCD z cyfrowym wskaźnikiem temperatury |  |
| 9 | Precyzyjne dotykowe sterowanie temperaturą i wszystkimi funkcjami urządzenia w części chłodzącej i mrożącej |  |
| 10 | Rodzaj odszraniana zamrażarki – ręcznie |  |
| 11 | Rodzaj odszraniana chłodziarki – automatycznie |  |
| 12 | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |
| Poz. nr 10 WAGA OSOBOWA ZE WZROSTOMIERZEM ELEKTRONICZNYM Z LEGALIZACJĄ |
| L.p. | Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| 1 | Waga osobowa ze wzrostomierzem elektronicznym z legalizacją |  |
| 2 | Obciążenie maksymalne 200 kg, |  |
| 3 | obciążenie minimalne 2 kg |  |
| 4 | zakres tarowania -200kg, |  |
| 5 | dokładność odczytu 20g/100g |  |
| 6 | wymiary gabarytowe wagi 35 x 49 x 127 cm. +/- 10 cm |  |
| 7 | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |
| Poz. nr 11 WÓZEK KĄPIELOWY WYPOSAŻONY W SPUST WODY, MOBILNY |
| L.p. | Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| 1 | Wózek transportowo-kąpielowy |  |
| 2 | Długość: 2050 mm ( ± 10mm) |  |
| 3 | Szerokość: 760mm ( ± 10mm) |  |
| 4 | Zakres regulacji wysokości leża: 500 - 900 mm (±50mm) |  |
| 5 | Konstrukcja w całości wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium |  |
| 6 | Barierki boczne w pełni uchylne ze stali nierdzewnej |  |
| 7 | Nakładany materac w formie wanny wykonany z tworzywa odpornego na temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne, |  |
| 8 | Nożycowy podnośnik, |  |
| 9 | Hydrauliczna dwustronna regulacja wysokości, |  |
| 10 | 8 podwójnych kółek z pojedynczym punktem obrotu |  |
| 11 | Ruchomy wąż odprowadzający wodę, |  |
| 12 | Możliwość wyboru koloru obicia materaca |  |
| 13 | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) |
| 1 | Meble i pozostały sprzęt oraz wyposażenie medyczne wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: |
| 1.1 | Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia dotyczy (dla wszystkich mebli tj. o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem paneli z płyty meblowej, mebli ze stali nierdzewnej oraz mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych). |  |
| 1.2 | Deklarację zgodności CE wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzenie dokonania takiego zgłoszenia w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz.U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) dotyczy pozycji 6, 10, 11 |  |
| 2 | Zamawiający wymaga min. 1 przeglądu okresowego na każde 12 miesięcy trwania okresu gwarancyjnego (ostatni przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji) |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.