**Załącznik nr 6 do SIWZ- poprawiony**

**Wykaz wyrobów medycznych wchodzących w skład depozytu**

**do przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/3/2016**

**Zadanie nr 2. Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna hydrofilowa tylnokomorowa akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna asferyczna z powłoką hydrofobową.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu dostawy** | **Ilość w depozycie** |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa akrylowa, jednoczęściowahydrofilna asferyczna z powłoką hydrofobową wraz kartridżem do implantacji | 150 sztuk  |

***Szczegółowe parametry dotyczące soczewek wewnątrzgałkowych znajdujących się w depozycie zostaną określone przez Zamawiającego w pierwszym zamówieniu***

**Zadanie nr 10. Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna hydrofilowa tylnokomorowa akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna asferyczna z powłoką hydrofobową.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu dostawy** | **Ilość w depozycie** |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna asferyczna wraz z kartridżem do implantacji. | 100 sztuk |

***Szczegółowe parametry dotyczące soczewek wewnątrzgałkowych znajdujących się w depozycie zostaną określone przez Zamawiającego w pierwszym zamówieniu***