Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE JAKOŚCIOWEJ

| L.p. | Parametr jakościowy | Oferowany parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe wyposażenie |
| 1. | Skrzynia biegów | ............... | automatyczna – 2 pkt manualna – 0 pkt |
| 2. | Klimatyzacja dwuparownikowa z niezależną regulacją temperatury i siły nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego, zarówno z funkcją grzania, jak i chłodzenia przedziału medycznego | tak/nie* | tak – 3 pkt nie – 0 pkt |
| 3. | Elektrycznie sterowane lusterka boczne | tak/nie* | tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| 4. | Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy | tak/nie* | tak – 1 pkt nie – 0 pkt |
| 5. | Światła przeciwmgielne | tak/nie* | tak – 1 pkt nie – 0 pkt |
| 6. | Czujnik deszczu, dostosowujący prędkość wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów | tak/nie* | tak – 1 pkt nie – 0 pkt |
| 7. | Podgrzewane lusterka boczne | tak/nie* | tak – 1 pkt nie – 0 pkt |
| Opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji leasingodawcy** |
| 8. | Zmiana wysokości rat w czasie trwania umowy leasingu (bez zmiany ryzyka transakcji) | ............... | 0 zł – 1 pkt 1 zł – 199 zł – 0,4 pkt 200 zł – 299 zł – 0,2 pkt 300 zł i powyżej – 0 pkt |
| 9. | Skrócenie długości podstawowego okresu trwania umowy leasingu poprzez zmianę harmonogramu | ............... | 0 zł – 1 pkt 1 zł – 199 zł – 0,4 pkt 200 zł – 299 zł – 0,2 pkt 300 zł i powyżej – 0 pkt |
| 10. | Przedterminowe zakończenie umowy leasingu na wniosek Korzystającego | ............... | 0 zł – 1 pkt 1 zł – 199 zł – 0,4 pkt 200 zł – 299 zł – 0,2 pkt 300 zł i powyżej – 0 pkt |
| 11. | Przygotowanie restrukturyzacji umowy leasingu wskutek nieterminowego regulowania zobowiązań przez Korzystającego bez zmiany harmonogramu | ............... | 0 zł – 1 pkt 1 zł – 1 999 zł – 0,4 pkt 2 000 zł – 2 999 zł – 0,2 pkt 3 000 zł – 4 000 zł – 0 pkt |

# * niepotrzebne skreślić

# ** opłaty i prowizje wyrażone w groszach należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

# Uwaga!

# Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w pozycji 1, 8, 9, 10 i 11 oraz skreślenie słowa „tak” lub „nie” w pozycji 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

- Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru w pozycji 1, 8, 9, 10 i 11 oraz nieskreślenie odpowiednio słowa „tak” lub „nie” w pozycji 2, 3, 4, 5, 6 i 7) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE JAKOŚCIOWEJ

| L.p. | Parametr jakościowy | Oferowany parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja defibrylatora |
| 1. | Gwarancja defibrylatora | ............... | 49 miesięcy i więcej – 3 pkt 25 – 48 miesięcy – 1 pkt 24 miesiące – 0 pkt |
| Parametry defibrylatora |
| 2. | Możliwość wykonania defibrylacji z maksymalną energią na w pełni naładowanych bateriach, bez konieczności przepinania/wymiany baterii po ich wyczerpaniu | ............... | 300 defibrylacji i powyżej – 2 pkt 200 – 299 defibrylacji – 1 pkt 100 – 199 defibrylacji – 0 pkt |
| 3. | Ładowanie wszystkich baterii w urządzeniu lub w zewnętrznej ładowarce od 0 do 100% w czasie | ............... | do 2 godzin – 1,5 pkt do 3 godzin – 0,5 pkt do 4 godzin – 0 pkt |
| 4. | Zakres pomiaru częstości akcji serca | ............... | powyżej 40 – 300/min. – 1,5 pkt 21 – 300/min. – 40 – 300/min. – 0,5 pkt 20 – 300/min. – 0 pkt |
| 5. | Przekątna ekranu LCD | ............... | powyżej 8” – 2 pkt 6 – 8” – 0 pkt |
| Dodatkowe wyposażenie pojazdu |
| 6. | Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu | tak/nie* | tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| 7. | Na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja, informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | tak/nie* | tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| Opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji leasingodawcy** |
| 8. | Zmiana wysokości rat w czasie trwania umowy leasingu (bez zmiany ryzyka transakcji) | ............... | 0 zł – 1 pkt 1 zł – 199 zł – 0,4 pkt 200 zł – 299 zł – 0,2 pkt 300 zł i powyżej – 0 pkt |
| 9. | Skrócenie długości podstawowego okresu trwania umowy leasingu poprzez zmianę harmonogramu | ............... | 0 zł – 1 pkt 1 zł – 199 zł – 0,4 pkt 200 zł – 299 zł – 0,2 pkt 300 zł i powyżej – 0 pkt |
| 10. | Przedterminowe zakończenie umowy leasingu na wniosek Korzystającego | ............... | 0 zł – 1 pkt 1 zł – 199 zł – 0,4 pkt 200 zł – 299 zł – 0,2 pkt 300 zł i powyżej – 0 pkt |
| 11. | Przygotowanie restrukturyzacji umowy leasingu wskutek nieterminowego regulowania zobowiązań przez Korzystającego bez zmiany harmonogramu | ............... | 0 zł – 1 pkt 1 zł – 1 999 zł – 0,4 pkt 2 000 zł – 2 999 zł – 0,2 pkt 3 000 zł – 4 000 zł – 0 pkt |

# * niepotrzebne skreślić

# ** opłaty i prowizje wyrażone w groszach należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

# Uwaga!

# Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 i 11 oraz skreślenie słowa „tak” lub „nie” w pozycji 6 i 7.

- Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru w pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 i 11 oraz nieskreślenie odpowiednio słowa „tak” lub „nie” w pozycji 6 i 7) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

# oświadczeń woli w jego imieniu)