Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 1. Zestaw do protezowania dróg żółciowych

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | proteza wykonana z materiału zapewniającego przedłużoną drożność | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |

# * niepotrzebne skreślić

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a. Niewypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 2. Proteza  trzustkowa

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | otwory drenujące na całej długości protezy | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |

# * niepotrzebne skreślić

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a. Niewypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 3. Prowadnice endoskopowe

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | końcówka z rdzeniem platynowym | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | długość końcówki | podać | <50 mm - 1 pkt. ≥50 mm - 3 pkt. |

# * niepotrzebne skreślić

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a lub podanie oferowanego parametru w pozycji b. Niewypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a lub niepodanie oferowanego parametru w pozycji b) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 4. Balon ekstrakcyjny  do dróg żółciowych

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | balon trzystopniowy | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | podawanie kontrastu | podać | powyżej balona - 1 pkt. powyżej i poniżej balona - 3 pkt. |

# * niepotrzebne skreślić

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a lub podanie oferowanego parametru w pozycji b. Niewypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a lub niepodanie oferowanego parametru w pozycji b) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 5. Balony wysokociśnieniowe do dróg żółciowych

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | napełnianie | podać | jednostronne- 1 pkt. jednostronne i obustronnie -3 pkt. |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w pozycji a. Niewypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji a) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 6. Cewnik do drenażu przezskórnego  dróg żółciowych  zewnętrzny

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | wewnętrzny system ufiksowania końcówki poprzez zaciągania żyłki lub nitki | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 6 pkt. |
| b. | dołączony system mocowania do skóry. | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |

# * niepotrzebne skreślić

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a i b. Niewypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a i b) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 7. Wielorazowy sfinkterotom  typu PUSH/PULL

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | ostrze | podać | ≥20 mm 3 pkt. <20 mm -1 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w pozycji a. Niewypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji a) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 8. Poszerzadła mechaniczne  do dróg żółciowych

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Dostępność średnic | podać | wszystkie-4 pkt. 3-2 pkt. 2-1 pkt. 1-0 pkt. |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w pozycji a. Niewypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji a) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 9. Igła do nakłucia dróg żółciowych

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | mandryn o połysku metalicznym | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |

# * niepotrzebne skreślić

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a. Niewypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 10. Prowadniki

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | hydrofilne | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |

# * niepotrzebne skreślić

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 11. Dreny przezskórne wątrobowo-jelitowe

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | system fiksacji końcówki drenu poprzez zaciągnięcie nitki lub żyłki | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | załączony system mocowania drenu do skóry | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
| c. | znacznik rtg przy proksymalnym oczku | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |

# * niepotrzebne skreślić

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a, b i c. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji a, b i c) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 12. Przyrządy do endoskopii

|  | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Powłoka szczypiec pokryta teflonem | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Uchylne łyżeczki dla ułatwienia biopsji stycznych | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| c. | Oznaczenie kolorami osłonki ułatwiające identyfikację obszaru zastosowania | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Powłoka szczypiec pokryta teflonem | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Uchylne łyżeczki dla ułatwienia biopsji stycznych | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| c. | Oznaczenie kolorami osłonki ułatwiające identyfikację obszaru zastosowania | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 3 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Osłonka pokryta tworzywem | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Do miękkiej i kruchej tkanki | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 4 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Do usuwania gładkich, zaokrąglonych przedmiotów lub polipów | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Zintegrowany uchwyt | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |

# * niepotrzebne skreślić

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w 1 części tabeli w pozycji a, b i c, w 2 części tabeli w pozycji a, b i c, w 3 części tabeli w pozycji a i b oraz w 4 części tabeli w pozycji a i b. Niewypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w 1 części tabeli w pozycji a, b i c, w 2 części tabeli w pozycji a, b i c, w 3 części tabeli w pozycji a i b oraz w 4 części tabeli w pozycji a i b) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 13. Sondy nosowo jelitowe

|  | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Znaczniki radiologiczne i optyczne | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Prowadnik umożliwiający wprowadzenie przez endoskop | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
| c. | Dren umożliwiający przeprowadzenie sondy przez nos | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz.2 | Parameter oferowany | Punktacja |
| a. | Znaczniki radiologiczne i optyczne | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Prowadnik umożliwiający wprowadzenie przez endoskop | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
| c. | Dren umożliwiający przeprowadzenie sondy przez nos | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |

# * niepotrzebne skreślić

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w 1 części tabeli w pozycji a, b i c oraz w 2 części tabeli w pozycji a, b i c. Niewypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w 1 części tabeli w pozycji a, b i c oraz w 2 części tabeli w pozycji a, b i c) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu