ZAŁACZNIK NR 1B-1 DO SIWZ

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE JAKOŚCI

Zadanie nr 1

ZESTAWY DO ZAMYKANIA UBYTKÓW W PRZEGRODACH SERCA ORAZ NIEPRAWIDŁOWYCH POŁĄCZEŃ NACZYNIOWYCH

ZESTAWY DO ZAMYKANIA DROŻNEGO OTWORU OWALNEGO

Parametry oceny jakościowej

| Lp. | Kryteria i sposób oceny | Wykonawca poda TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę - tak – 15 pkt. - nie – 0 pkt. |  |
| 2. | Możliwość zamknięcia drożnych otworów owalnych różnego typu (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej). - tak – 15 pkt. - nie – 0 pkt. |  |
| 3 | Liczba zabiegów z użyciem oferowanych okluderów wykonanych dotychczas w ośrodkach krajowych min. 300. - tak – 10 pkt. - nie – 0 pkt. |  |

ZESTAWY DO ZAMYKANIA UBYTKÓW MIĘDZYPRZEDSIONKOWYCH TYPU DRUGIEGO

Parametry oceny jakościowej

| Lp. | Kryteria i sposób oceny | Wykonawca poda TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę - tak – 15 pkt. - nie – 0 pkt. |  |
| 2. | - Samocentralizacja okludera w ubytku - tak – 15 pkt. - nie – 0 pkt. |  |
| 3 | Liczba zabiegów z użyciem oferowanych okluderów wykonanych dotychczas w ośrodkach krajowych min. 300. - tak – 10 pkt. - nie – 0 pkt. |  |

ZESTAWY Z OKLUDEREM O KONSTRUKCJI PLECIONEJ NITINOLOWEJ DO ZAMYKANIA PRZETRWAŁYCH  PRZEWODÓW TĘTNICZYCH

Parametry oceny jakościowej

| Lp. | Kryteria i sposób oceny | Wykonawca poda TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownej implantacji - tak – 20 pkt. - nie – 0 pkt. |  |
| 2. | Możliwość zamknięcia przewodów różnych typów ( np. lejkowatych, tubularnych, czy typu „okienko” ) - tak – 20 pkt. - nie – 0 pkt. |  |

ZESTAWY DO ZAMYKANIA UBYTKU W PRZEGRODZIE MIĘDZYKOMOROWEJ

Parametry oceny jakościowej

| Lp. | Kryteria i sposób oceny | Wykonawca poda TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownej implantacji - tak – 20 pkt. - nie – 0 pkt. |  |
| 2. | Dostępność okluderów o rozmiarach : 4 do 18 mm. - tak – 20 pkt. - nie – 0 pkt. |  |

………………………………………….                ……………………………………………………………………………….

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w

obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu/

ZAŁACZNIK NR 1B-2 DO SIWZ

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE JAKOŚCI

Zadanie nr 2

ZESTAWY  DO ZAMYKANIA UBYTKÓW W PRZEGRODACH SERCA ORAZ NIEPRAWIDŁOWYCH POŁĄCZEŃ NACZYNIOWYCH O ODMIENNYM MECHANIZMIE MOCUJĄCYM IMPLANT NA UKŁADZIE WPROWADZAJĄCYM ORAZ ZMNIEJSZONEJ ILOŚCI ELEMENTÓW METALOWYCH OD STRONY „LEWEGO SERCA”

ZESTAWY DO ZAMYKANIA UBYTKÓW W PRZEGRODZIE MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ

| Lp. | Kryteria i sposób oceny | Wykonawca poda TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw wprowadzający z okluderem zmontowany fabrycznie - tak – 10 pkt. - nie – 0 pkt. |  |
| 2. | System wprowadzający z zastosowaniem odcinanej pętli - tak – 5 pkt. - nie – 0 pkt. |  |
| 3. | Dostępne okludery o gładkiej powierzchni dysku lewoprzedsionkowego - tak – 10 pkt. - nie – 0 pkt. |  |
| 4. | Zakres ruchomości na zestawie wprowadzającym umożliwiający obrót implantu względem systemu wprowadzającego od 0 do 360o - tak – 10 pkt. - nie – 0 pkt |  |
| 5. | Dostępność okluderów w formie coila/spirali w przypadku okluderów do zamykania VSD - tak – 5 pkt. - nie – 0 pkt |  |

………………………………………….                ……………………………………………………………………………….

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w

obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu/

ZAŁACZNIK NR 1B-3 DO SIWZ

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE JAKOŚCI

Zadanie nr 3

ZESTAWY  DO ZAMYKANIA UBYTKÓW W PRZEGRODACH SERCA ORAZ NIEPRAWIDŁOWYCH POŁĄCZEŃ NACZYNIOWYCH O ZMNIEJSZONYM UWALNIANIU NIKLU

ZESTAWY DO ZAMYKANIA UBYTKÓW W PRZEGRODZIE MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ

| Lp. | Kryteria i sposób oceny | Wykonawca poda TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostępne okludery o gładkiej powierzchni dysku lewoprzedsionkowego - tak – 15 pkt. - nie – 0 pkt. |  |
| 2. | Redukcja uwalniania niklu >90% - tak – 15 pkt. - nie – 0 pkt. |  |
| 3. | Okluder pokryty azotkiem tytanu - tak – 10 pkt. - nie – 0 pkt |  |

………………………………………….                ……………………………………………………………………………….

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w

obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu/

ZAŁACZNIK NR 1B-4 DO SIWZ

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE JAKOŚCI

Zadanie nr 4

PĘTLE DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH Z SYSTEMU NACZYNIOWEGO

| Lp. | Kryteria i sposób oceny | Wykonawca poda TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw posiadający dwie pętle - tak – 10 pkt. - nie – 0 pkt. |  |
| 2. | Zestaw posiadający trzy pętle - tak – 30 pkt. - nie – 0 pkt. |  |

………………………………………….                ……………………………………………………………………………….

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w

obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu/