Załącznik nr 1A do SIWZ

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(dla zadania nr 1)

# WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Zadanie nr 1 - klipsy do klipsownicy laparoskopowej oraz dzierżawione klipsownice

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU/DZIERŻAWY | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Magazynki klipsów średnio-małych (12 sztuk) do klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku |  |
| 2 | Magazynki klipsów średnio-dużych (8 sztuk) do klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku |  |
| 3 | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku o długości od 310mm do 350mm do klipsów średnio-małych |  |
| 4 | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku o długości od 310mm do 370mm do klipsów średnio-dużych |  |
| 5 | Klipsy tytanowe zamykane “oczkowo” poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości, co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej, bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa |  |
| 6 | Magazynek (8-12 klipsów) dla klipsów średnio-małych o wymiarach maksymalnych otwarcia klipsa: długość - 4,0mm, rozwartość ramion - 4,5mm |  |
| 7 | Magazynek (8-12 klipsów) dla klipsów średnio-dużych o wymiarach maksymalnych otwarcia klipsa: długość - 7,9mm, rozwartość ramion - 8,1mm |  |
| 8 | Różnorodność kolorystyczna według rozmiarów lub według wielkości magazynka |  |
| 9 | Klipsownice laparoskopowe muszą być rozbieralne i kompatybilne z trokarami, które posiada Zamawiający: - małe z trokarem 5mm - średnie z trokarem 10-11mm |  |
| 10 | Możliwość sterylizacji parowej dzierżawionych klipsownic wielorazowego użytku |  |
| 11 | Magazynki muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości |  |
| 12 | Opakowanie podwójne z datą ważności naniesioną na opakowaniu zewnętrznym oraz wewnętrznym. |  |

*Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w przesłanych na wezwanie Zamawiającego dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(dla zadania nr 3)

# WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Zadanie nr 3 - protezy do hemodializy

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proteza przeznaczona do wczesnego nakłuwania celem zyskania dostępu naczyniowego do dializy. |  |
| 2. | Wysoka wytrzymałość na rozciąganie. |  |
| 3. | Pełna szczelność protezy w miejscach wkłuć igły. |  |
| 4. | Struktura protezy trójwarstwowa. |  |
| 5. | Proteza sterylna. |  |
| 6. | Data ważności od momentu dostarczenia minimum 2 lata. |  |
| 7. | Każda z protez musi posiadać nalepkę w ilości 4 sztuk z informacją zawierającą: datę ważności, opis produktu oraz numer serii. |  |

*Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK”lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w przesłanych na wezwanie Zamawiającego dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(dla zadania nr 7)

# WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Zadanie nr 7 - dializatory

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dializator (Rozmiar: 1,5-1,6m2) syntetyczny, nisokoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia tlenku etylenu i pary wodnej, |  |
| 2. | Dializator syntetyczny, nisokoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia tlenku etylenu i pary wodnej, powierzchnia 1,7-1,8 m2, |  |
| 3. | Dializator syntetyczny, nisokoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia tlenku etylenu i pary wodnej, powierzchnia 1,9-2,0 m2, |  |
| 4. | Dializator syntetyczny, nisokoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia tlenku etylenu i pary wodnej, Powierzchnia 2,1-2,2m2 |  |
| 5. | Dializator syntetyczny, wysokoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia tlenku etylenu i pary wodnej, Powierzchnia >= 2,5m2 |  |

*Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w przesłanych na wezwanie Zamawiającego dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(dla zadania nr 8)

# WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Zadanie nr 8 – zestawy do dializy

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy) – zakrzywiony powyżej 1200 pomiędzy końcówką a mufką, cewnik dwukanałowy14,5-16 Fr x długość od mufki 27 – 42 cm – prowadnik J 0,038 x 70 cm – rozszerzacz 8 Fr – 12 Fr – igła prosta 17 – 18 G x 7 zakrętki luer-lock, ostrze |  |

*Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w przesłanych na wezwanie Zamawiającego dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu