**Załącznik nr 2**

|  |
| --- |
| **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – przegląd lamp operacyjnych** |
|  | **Wykonawca ……………………………………………………………………………………………** |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań poprzez dokładny opis wymagań lub wpisanie odpowiedzi TAK potwierdzające spełnienie wymagań |
| 1 | 2 |
|  | Wykonawca posiada przyrządy pomiarowe konieczne do prawidłowego wykonania:* badania bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 lub równoważnymi;

Podane przyrządy pomiarowe wykonawcy posiadają ważne wzorcowanie – załączyć **kserokopie** świadectwa wzorcowania. |  |
|  | Wykonawca oświadcza że, dysponuje wykwalifikowanym personelem technicznym w ilości co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie Eksploatacji obejmujące pomiary a ważność tych uprawnień będzie aktualna na dzień przeprowadzenia przeglądu – załączyć oświadczenie, a w przypadku wybrania mojej oferty na wezwanie zamawiającego przed wykonaniem zamówienia przedstawię do wglądu dokumenty które oświadczyłem |  |
|  | Wykonawca posiada zabezpieczenie materiałowe w postaci materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych które zgodnie z zaleceniami producenta muszą zostać wymienione podczas okresowego przeglądu technicznego |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że usługa przeglądu technicznego będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. |  |
|  | Wykonawca wykona wszystkie czynności przeglądowe, zgodnie z zaleceniami producenta a w szczególności:* 1. wykona badanie bezpieczeństwa elektrycznego w oparciu o normę PN EN 62353 lub równoważnymi
 |  |
|  | Wykonawca dokona wymiany części, które producent zaleca do wymiany podczas przeglądu a zużyte przekaże zamawiającemu |  |
|  | W sytuacji wykrycia podczas wykonywania przeglądu technicznego niesprawności sprzętu - wykonawca niezwłocznie sporządzi protokół z wykrytych niesprawności i zaleci czynności jakie trzeba podjąć w celu usunięcia tych niesprawności. |  |
|  | Wykonawca dostarczy protokoły z badań bezpieczeństwa elektrycznego ( zgodne z obowiązującą normą PN EN 62353 lub równoważnymi) Zamawiającemu. |  |
|  | Po wykonaniu przeglądu urządzeń wyszczególnionych w załączniku 1A zapytania ofertowego wykonawca wystawi dokumenty w których potwierdzi wykonany przegląd poprzez wyszczególnienie wszystkich wykonanych czynności zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu a tym samym potwierdzi sprawność sprzętu wystawiony dokument będzie zawierał datę wykonania przeglądu, termin następnego przeglądu i numer seryjny |  |
|  Wymagania pozostałe |  |
|  | Gwarancja na wymienione podczas przeglądu części, materiały minimum 12 miesięcy |  |

**POUCZENIE:**

W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzi wymaganie Zamawiającego poprzez wpisanie słowa „TAK” Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni je w całości.

....................................……..…… ………..………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)