

**Załącznik nr 4 do Zaproszenia**

**WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | Warunki graniczne | **Potwierdzenie**  **spełnienia wymaganych warunków granicznych**  **(TAK/NIE)** |
|  | Czujniki temperatury bezprzewodowe, odporne na wilgoć oraz działanie płynów, nadające się do dezynfekcji.  Wszystkie czujniki dostarczone po fabrycznej kalibracji wraz z certyfikatem kalibracji  **Potwierdzenie na podstawie ulotki w języku polskim.** |  |
|  | Router zawierający wewnętrznie wbudowaną kartę SIM, umożliwiający transfer danych bez konieczności dostępu do sieci wewnętrznej Zamawiającego.  Komunikacja czujników z routerem poprzez fale radiowe.  **Potwierdzenie na podstawie ulotki w języku polskim.** |  |
|  | System monitorowania temperatury bez konieczności instalacji na komputerze stacjonarnym.  Wymagania:  - Analiza danych w czasie rzeczywistym z dowolnego komputera z podłączeniem do Internetu  - generowanie raportów dotyczących warunków przechowywania oraz transportu  - możliwość zarządzania lokalizacjami oraz użytkownikami  - personalizowanie widoków ekranów według lokalizacji  - automatyczny system alarmowy poprzez e-mail lub sms nie wymagające dodatkowych opłat  **Potwierdzenie na podstawie ulotki w języku polskim.** |  |
|  | Wymagana konfiguracja systemu oraz dwudniowe szkolenie personelu w ZDL SPWSZ w Szczecinie. |  |
|  | Wymagane wsparcie techniczne poprzez e-mail lub telefon minimum od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00. |  |
|  | Termin realizacji dostawy – jednorazowo - od momentu wpłynięcia zamówienia:   * maksymalnie 7 dni roboczych od poniedziałku do soboty,   Dostawa na koszt Wykonawcy do Magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego (budynek I – 1 piętro) w godzinach: 8.00–14.00 |  |
|  | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych:   * dostarczenie do miejsca wskazanego w § 1 ust. 4 Umowy nowych testów w miejsce testów wadliwych lub brakujących testów w ciągu maksymalnie 48 godzin roboczych, * termin rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych lub wad dostarczonych testów – maksymalnie 5 dni roboczych, * rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia **w wersji drukowanej w języku polskim** ulotki metodycznej oraz instrukcja. |  |

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE”**

....................................……..……

………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis lub podpis zaufany lub podpis osobisty lub kwalifikowany*

*podpis elektroniczny osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*