Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest przegląd, konserwacja i serwis drzwi automatycznych  oraz bramy segmentowej firmy Hormann typu  40 w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4 i ul. A. Sokołowskiego 11 przez okres 12 miesięcy.

- ul. Alfreda Sokołowskiego 11  w ilości– 62 szt.

- ul. Arkońska 4  w ilości 39 szt.

Zadanie nr 1,

Wykaz drzwi automatycznych  przedstawia  tabela  z rozbiciem na lokalizacje:

| L.p. | Budynek | Oddział | Miejsce | Producent/Sterownik | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPWSZ Szczecin w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budynek główny | ZBO | Sale operacyjne | ALVO/BESAM | 45 | Drzwi przymykowe |
| 2 | Budynek główny | Chirurgia naczyniowa | Sala zabiegowa | ALVO/BESAM | 4 | Drzwi przymykowe |
| 3 | Budynek główny | ZBO | Sale operacyjne | ALVO/ASSA/ABLOY | 11 | Drzwi przesuwne |
| 4 | Budynek główny | Hol | Wejście główne | DORMA ES 200 | 1 | Drzwi przesuwne |
| 5 | Budynek główny | SOR | Kryty dojazd karetek | Hormann typ 40 | 1 | Brama segmentowa |
| Razem (ul. A. Sokołowskiego 11) |  |  |  |  | 62 |  |
| Zadanie nr 2. SPWSZ Szczecin w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budynek C | Drzwi wejściowe | Naczyniówka | GEZE | 1 | Drzwi przesuwne |
| 2 | Budynek D | SOR | Wjazd karetek | Thermod/GEZE | 3 | Drzwi przesuwne |
|  |  | SOR | Wjazd karetek | Record | 1 | Drzwi przytykowe |
|  |  | Hemodynamika | Pracownie | Thermod/GEZE | 7 | Drzwi przesuwne |
| 3 | Budynek L | Wejście | Drzwi wejściowe | GEZE | 2 | Drzwi przesuwne |
|  |  | ZBO | Drzwi wejściowe | Waldoor | 1 | Drzwi przesuwne |
| 4 | Budynek M | Radiologia | Tomograf | Thermod/GEZE | 1 | Drzwi przesuwne |
|  |  | SOR | Podjazd karetek | Waldoor | 2 | Drzwi przesuwne |
|  |  | SOR | Podjazd karetek | Waldoor | 1 | Drzwi przesuwne |
|  |  | ZBO | Sale operacyjne | ALVO/Besam | 16 | Drzwi przymykowe |
| 5 | Budynek Z | Izba Przyjęć | Wejście główne | ESCOMATIC REVO | 2 | Drzwi przesuwne |
| 6 | Budynek Z | Stacja Dializ | Wejście główne | ESCOMATIC NED | 1 | Drzwi przymykowe |
| 7 | Budynek A | Wejście | Wejście główne | GEZE | 1 | Drzwi przesuwne |
| Razem (ul. Arkońska 4) |  |  |  |  | 39 |  |

Poniższe zapisy odnoszą się zarówno do Zadania nr 1 jak i do Zadania nr 2.

2. Zakres przeglądu, konserwacji i serwisu obejmuje:

2.1. przegląd i konserwację okresową;

2.2. serwis awaryjny.

3. Przegląd i konserwacja okresowa drzwi automatycznych oraz bramy segmentowej.

3.1. Przegląd i konserwacja okresowa drzwi automatycznych oraz bramy segmentowej przeprowadzany będzie przez Wykonawcę dwa razy w roku (co 6 m-cy) w sposób powtarzalny przez okres 12 miesięcy potwierdzony wpisem do książki serwisowej lub Protokołem z przeprowadzonej czynności potwierdzonym przez Zamawiającego.

3.2. Przegląd i konserwacja okresowa drzwi automatycznych oraz bramy segmentowej wykonywana będzie przeprowadzał w terminie ustalanym każdorazowo z pracownikiem Działu Technicznego SPWSZ   w Szczecinie   w poszczególnych lokalizacjach.

3.3. Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych oraz bramy segmentowej obejmuje wszystkie ich elementy, w tym m.in.:

sprawdzenie poprawności działania czujek zbliżeniowych otwarcia oraz ich kalibracja w zależności od potrzeb,

- sprawdzenie poprawności działania drzwi oraz ich kalibracja w zależności od potrzeb,

- sprawdzenie układu zasilania 230V automatów drzwi,

- sprawdzenie zacisków kablowych w automacie drzwi,

- utrzymanie w stanie czystości i pełnej sprawności urządzeń,

- kontrola działania urządzeń zabezpieczających,

- usuwanie na bieżąco usterek i zakłóceń w pracy oraz wykonywanie drobnych napraw                         i wymian – tylko w przypadku, gdy nie narusza to gwarancji urządzenia,

- przegląd i konserwacja stanowi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia (umowy).

3.4. Koszt przeglądów i konserwacji okresowej stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i zawiera drobne materiały pomocnicze wskazane w pkt. 7 OPZ oraz koszty dojazdu.

4. Serwis awaryjny drzwi automatycznych oraz bramy segmentowej.

4.1. Serwis awaryjny obejmuje wszystkie drzwi automatyczne oraz bramę segmentową objęte i nie objęte gwarancją.

4.2. Serwis awaryjny drzwi automatycznych oraz bramy segmentowej nie objętych gwarancją obejmuje wykonywanie oraz usuwanie awarii i usterek wszystkich jego urządzeń, instalacji, elementów i wyposażenia.

4.3. Serwis awaryjny drzwi automatycznych oraz bramy segmentowej objętych gwarancją obejmuje:

- wykonanie czynności diagnostycznych urządzeń, które uległy awarii;

- określenie charakteru i rodzaju awarii;

- usunięcie awarii w przypadku, gdy nie narusza to udzielonych na urządzenia gwarancji i nie wymaga wykonania odpłatnych wymian materiałów i części zamiennych, nie wymienionych w pkt. 7;

- określenie zakresu robót do wykonania przywracających należyty stan techniczny                                i sprawność urządzenia w przypadku, gdy usunięcie awarii urządzenia wymaga naprawy gwarancyjnej;

- zabezpieczenie urządzenia wymagającego naprawy gwarancyjnej;

- bezzwłoczne zgłoszenie konieczności naprawy gwarancyjnej drzwi automatycznych oraz bramy segmentowej do Zamawiającego.

4.4. Serwis awaryjny odbywa się na wezwanie Zamawiającego - telefoniczne, pisemne, e-mailem  o każdej porze doby – niezależnie od tego czy jest to dzień roboczy czy świąteczny.

4.5. Czas reakcji serwisu awaryjnego na przystąpienie do usunięcia awarii, usterki, zakłócenia                     w pracy, wykonania naprawy lub wykonania wymiany:

- w przypadku awarii zakłócającej pracę szpitala – bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu                      6 godzin od wezwania;

- w przypadku konserwacji i awarii nie mających wpływu na pracę obiektu do 24 godzin od wezwania.

4.6. Serwis awaryjny wykonywany jest odpłatnie w oparciu o stawkę za 1 roboczogodzinę i nie stanowi podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia (umowy). Stawka końcowa roboczogodziny zawiera wszystkie narzuty, dojazd, za wyjątkiem podatku VAT. Do rozliczenia odrębnie dolicza się koszt wbudowanych materiałów i części zamiennych nie wykazanych w pkt. 7 OPZ.

4.7. Wszystkie naprawy powinny być wykonane w dniu zgłoszenia. W przypadku napraw, których wykonanie nie będzie możliwe w terminie jednodniowym, prolongata terminu realizacji może nastąpić po uzgodnieniu terminu z upoważnionym pracownikiem Działu Technicznego Zamawiającego.

4.8. W razie awarii, których usunięcie przekracza możliwości serwisu (np. brak odpowiednich części zamiennych), serwisant drzwi automatycznych określi konieczne środki do naprawy i uruchomi tryb awaryjny pracy drzwi automatycznych lub bramy segmentowej o ile stan systemu będzie na to pozwalał.

4.9. W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga wymiany części zamiennych, serwisant niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu ofertę cenową zakupu części zamiennych.

4.10.Zamawiający może zaakceptować ofertę cenową dostawy części zamiennych lub nabyć wymagane części zamienne samodzielnie, poza umową zawartą z Wykonawcą.

4.11.Po akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej Wykonawcy dotyczącej części zamiennych lub po nabyciu wymaganych części przez Zamawiającego na rynku, serwisant drzwi automatycznych przybywa na miejsce realizacji prac serwisowych     i dokonuje usunięcia awarii, wykorzystując nabyte przez Zamawiającego części zamienne.

4.12.Wykonawca sporządza pisemny protokół z przeprowadzonych czynności serwisowych (w ramach usunięcia awarii).

4.13.Koszty, jakie poniesie Wykonawca, w trakcie awaryjnej interwencji serwisowej, tj. części zamienne nie są zawarte w cenie przedmiotu niniejszego postępowania i będą rozliczane zgodnie z  warunkami określonymi w ofercie (po akceptacji Zamawiającego). Koszt roboczogodziny oraz zwarty w niej koszt dojazdu   rozliczany będzie na podstawie cen złożonych przez Wykonawcę  w formularzu ofertowym.

4.14. Czas usunięcia usterki wymagającej wymiany urządzeń, podzespołów, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, zamówienia złożonego przez Wykonawcę na materiały                          i wymianę wszystkich elementów, podzespołów, części serwisowanych drzwi maksymalnie do 30 dni.

5. Przegląd, konserwację i serwis drzwi automatycznych oraz bramy segmentowej należy prowadzić zgodnie z:

5.1. dokumentacją powykonawczą,

5.2. dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) producenta urządzeń,

5.3. aktualnymi przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

6. Wykonawca sporządza raporty z przeprowadzonych prac objętych przeglądem, konserwacją i serwisem awaryjnym.

7. Materiały i części zamienne do konserwacji i serwisu.

7.1. Wykaz materiałów i części zamiennych, które zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego min.:

- materiały smarujące,

- uszczelniacze i szczeliwa,

- spirytus techniczny,

- taśma izolacyjna,

- śruby i nakrętki,

- wkręty i gwoździe,

- blachowkręty,

- zawleczki i podkładki,

- płótno ścierne,

- krótkie odcinki do 5 mb przewodów elektrycznych,

- bezpieczniki radiowe,

- listwy zaciskowe,

- czyściwo,

- pomocnicze materiały budowlane.

7.2. Pozostałe materiały i części zamienne oraz urządzenia, podzespoły i elementy wyposażenia zapewnia odpłatnie Wykonawca na zasadach określonych w OPZ.

7.3. Wykonawca zapewnia na swój koszt transport niezbędny przy dostawie części zamiennych, materiałów, urządzeń, podzespołów oraz elementów wyposażenia do wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych.

8.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - W trakcie świadczenia usług serwisowych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów wewnętrznych Zamawiającego w miejscu świadczenia usług serwisowych.

  - Podczas wykonywania prac na terenie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane z jego winy, w trakcie świadczenia usług serwisowych.

  - Obsługa systemu drzwi automatycznych oraz bramy segmentowej powinna być realizowana zgodnie z warunkami technicznymi oraz eksploatacyjnymi producenta.

8.5.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia identyfikacji swoich pracowników wykonujących usługę serwisową na terenie Zamawiającego poprzez trwałe oznaczenie na odzieży wierzchniej lub posiadanie identyfikatora.

8.6.  Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu swój przyjazd i przystąpienie do prac serwisowych oraz ich zakończenie.

- POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

  - Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez ukryte wady urządzeń na majątku Zleceniodawcy.

  - Wykonawca nie odpowiada za szkody będące następstwem:

- awarii innych urządzeń technologicznych, których obsługa serwisowa nie stanowi   przedmiotu niniejszego postępowania,

- nieprawidłowej obsługi przez Zamawiającego urządzeń  wchodzących w skład systemu drzwi  automatycznych oraz bramy segmentowej,

- wahań napięcia zewnętrznych źródeł zasilania systemu,

- zdarzeń będących następstwem działania sił przyrody, np. zalania, itp. chyba, że jest to związane z działaniem Wykonawcy.

- OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO:

- Zadanie nr 1 dla lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11: Jacek Lisowski – z-ca kier. działu technicznego SPWSZ w Szczecinie,  tel.: 91 47 17 805 (w dniach roboczych w godzinach 7.00 – 14.30),  e-mail: lisowski@spwsz.szczecin.pl

- Zadanie nr 2 dla lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4: Marek Cymkiej – specjalista działu technicznego SPWSZ  w Szczecinie,  tel.: 91 813 9530 (w dniach roboczych w godzinach 7.00 – 14.30),  e-mail: cymkiej@spwsz.szczecin.pl