Załącznik nr 1B do SIWZ

Depozyt wyrobów medycznych do przetargu nieograniczonego znak NZ/220/84/2014

Zadanie nr 4

Zestawy    do    embolizacji    tętniaków    naczyń    wewnątrzczaszkowych,  cewniki diagnostyczne  (CPV: 33.19.00.00-8; 33.14.12.00-2)

| L.p. | Nazwa wyrobu | Opis wyrobu w depozycie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Środek do embollizacji naczyniaków: dwa rodzaje lepkości 18cP i 12cP; dwa rodzaje przejrzystości dla 18cP - standardowa i o 30% mniejsza nieprzepuszczalność dla promieniowania. | 2 sztuki |
| 2 | Cewniki diagnostyczne zbrojone do zabiegów obwodowych, krzywizna Vertebral. | 10 sztuk |
| 3 | Zestawy do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych. |
| a) | Mikrocewnik przystosowany do podawania substancji klejowych | 2 sztuki |
| b) | Sprężyna platynowa odczepiana mechanicznie | 40 sztuk |
| c) | Mikroprowadnik hybrydowy | 15 sztuk |
| d) | Mikrocewnik prowadzący | 10 sztuk |
| e) | Mikrocewnik o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka | 10 sztuk |
| f) | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką | 5 sztuk |

Zadanie nr 7

Zestaw do stabilizacji sztywnej wyrostków kolczystych

| L.p. | Nazwa wyrobu | Opis wyrobu w depozycie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji sztywnej wyrostków kolczystych | Zestaw zawierający po 1 sztuce implantów z każdego rozmiaru |

Zadanie nr 8

Zestaw do stabilizacji dynamicznej wyrostków kolczystych przy pomocy wkładki silikonowej

| L.p. | Nazwa wyrobu | Opis wyrobu w depozycie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji dynamicznej wyrostków kolczystych przy pomocy wkładki silikonowej | Zestaw zawierający po 1 sztuce implantów z każdego rozmiaru |

Zadanie nr 9

Zestaw koszy szyjnych z biomateriału wsuwalnych typu ACIF

| L.p. | Nazwa wyrobu | Opis wyrobu w depozycie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw koszy szyjnych z biomateriału wsuwalnych typu ACIF | Zestaw zawierający po 1 sztuce wszystkich elementów z każdego rozmiaru i kształtu zużywanych podczas zabiegów |

Zadanie nr 10

Zestaw do wertebroplastyki

| L.p. | Nazwa wyrobu | Opis wyrobu w depozycie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wertebroplastyki | 2 zestawy |

Zadanie nr 11

Zestaw do kyfoplastyki – zestaw do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym

| L.p. | Nazwa wyrobu | Opis wyrobu w depozycie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do kyfoplastyki – zestaw do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym | 2 zestawy |