**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie nr 1 - Protezy do hemodializy.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Ilość sztuk** |
| 1. | Proteza do hemodializy 6mm prosta, długość 25cm | 2 |
| 2. | Proteza do hemodializy 6mm prosta, długość 30cm | 2 |
| 3. | Proteza do hemodializy 6mm zagięta, długość 30cm | 1 |
| 4. | Proteza do hemodializy 4mm prosta, długość 25-30cm | 1 |

**W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Wymagane parametry graniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1-A-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**Zadanie 2 - Protezy naczyniowe zbrojone.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Ilość sztuk** |
| 1. | Proteza naczyniowa prosta, szczelna, zbrojona 6mm, długość 80cm | 10 |
| 2. | Proteza naczyniowa prosta, szczelna, zbrojona 8mm, długość 80 cm | 2 |

**W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Wymagane parametry graniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 2 znajdują się w załączniku nr 1-A-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**Zadanie nr 3 - Protezy naczyniowe.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Ilość sztuk** |
| 1. | Proteza naczyniowa prosta, szczelna 6mm, długość min. 60cm | 25 |
| 2. | Proteza naczyniowa prosta, szczelna 8mm, długość min.60cm | 15 |
| 3. | Proteza naczyniowa prosta, szczelna 14mm, długość min.30cm | 2 |
| 4. | Proteza naczyniowa prosta, szczelna 16mm, długość min.30cm | 2 |
| 5. | Proteza naczyniowa prosta, szczelna 18mm, długość min.30cm | 4 |
| 6. | Proteza naczyniowa prosta, szczelna 20mm, długość min. 30cm | 8 |
| 7. | Proteza naczyniowa prosta, szczelna 22mm, długość min. 30cm | 8 |
| 8. | Proteza naczyniowa prosta, szczelna 24mm, długość min. 30cm | 4 |
| 9. | Proteza naczyniowa rozwidlona, szczelna 14mmx7mm, długość min. 45cm | 2 |
| 10. | Proteza naczyniowa rozwidlona, szczelna 16mmx8mm, długość min.45cm | 4 |
| 11. | Proteza naczyniowa rozwidlona, szczelna 18mmx9mm, długość min. 45cm | 6 |
| 12. | Proteza naczyniowa rozwidlona, szczelna 20mmx10mm, długość min. 45cm | 8 |
| 13. | Proteza naczyniowa rozwidlona, szczelna 22mmx11mm, długość min.45cm | 8 |
| 14. | Proteza naczyniowa rozwidlona, szczelna 24mmx12mm, długość min.45cm | 4 |

**W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Wymagane parametry graniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 3 znajdują się w załączniku nr 1-A-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**Zadanie nr 4 – Protezy naczyniowe posrebrzane tlenkiem srebra, antybakteryjne.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Ilość sztuk** |
| 1. | Proteza naczyniowa szczelna, impregnowana solami srebra 6mm, długość 70cm | 12 |
| 2. | Proteza naczyniowa szczelna, impregnowana solami srebra 8mm, długość 70cm | 8 |
| 3. | Proteza naczyniowa ,rozwidlona, szczelna, impregnowana solami srebra 14mm/7mm, długość 45 cm | 1 |
| 4. | Proteza naczyniowa ,rozwidlona, szczelna, impregnowana solami srebra 16mm/8mm, długość 45 cm | 3 |
| 5. | Proteza naczyniowa ,rozwidlona, szczelna, impregnowana solami srebra 18mm/9mm, długość 45 cm | 3 |
| 6. | Proteza naczyniowa ,rozwidlona, szczelna, impregnowana solami srebra 20mm/10mm, długość 50 cm | 3 |
| 7. | Proteza naczyniowa ,rozwidlona, szczelna, impregnowana solami srebra 22mm/11mm,długość 50 cm | 3 |
| 8. | Proteza naczyniowa ,rozwidlona, szczelna, impregnowana solami srebra 24mm/12mm,długość 45 cm | 3 |
| 9. | Proteza naczyniowa, szczelna, impregnowana solami srebra, prosta o średnicy:14,16,18,20,22 i 24 mm i długości 40 cm / po 3 sztuki z każdego rozmiaru / | 18 |
| 10. | Proteza naczyniowa szczelna, impregnowana solami srebra, zbrojona 6mm, długość 70cm | 6 |
| 11. | Proteza naczyniowa szczelna, impregnowana solami srebra, zbrojona 8mm, długość 70cm | 6 |

**W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Wymagane parametry graniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 4 znajdują się w załączniku nr 1-A-4 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**Zadanie nr 5 – Łaty naczyniowe.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Ilość sztuk** |
| 1. | Łaty do naczyń obwodowych dziane, szczelne o wymiarach 8mm/75mm, brak strzępienia w miejscach przecięcia | 15 |
| 2. | Łaty do naczyń obwodowych dziane, szczelne o wymiarach 6mm/75mm, brak strzępienia w miejscach przecięcia | 25 |

**W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 6 – Przymiary do protez.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Ilość kpl** |
| 1. | Przymiary do protez wszystkie rozmiary 1xużytku | 50 |

**W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 7 - Akcesoria zużywane do noża wodnego ERBE JET 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Ilość sztuk** |
| 1. | Filtr do ssaka | 50 |
| 2. | Worek na płyn odsysany 2,5l | 100 |
| 3. | Wkład pompy | 40 |
| 4. | Aplikator prosty z odsysaniem, dł. 65mm, śr. 6mm | 20 |
| 5. | Aplikator prosty z odsysaniem i koagulacją, monopolarny, dł. 80mm | 20 |

**W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Postanowienia dodatkowe (dotyczą zadań od nr 1 do 4):**

- wszystkie protezy muszą być sterylne,

- data ważności od momentu dostarczenia minimum 2 lata,

- każda z protez musi posiadać nalepkę w ilości 4 sztuk z informacją zawierającą: datę ważności, opis produktu oraz numer serii