Poprawiony - Załącznik nr 1 A-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne materiałów jednorazowych do neuronawigacji | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
|  | Marker pasywny do neuronawigacji: |  |
|  | - elementy jednorazowe |  |
|  | - pakowane sterylnie po 5 sztuk w opakowaniu |  |
|  | Znacznik rejestracyjny: |  |
|  | - elementy jednorazowe |  |
|  | - pakowane po 100 sztuk w opakowaniu |  |
|  | Igła biopsyjna pasywna z blokadą głębokości i przymiarem: |  |
|  | - jednorazowa igła biopsyjna z blokadą głębokości i przymiarem |  |
|  | - pakowana sterylnie |  |
|  | Prowadnik igły NAVIGUS pasywny, zewnętrzny: |  |
|  | - jednorazowy zestaw pakowany sterylnie |  |
|  | - zestaw zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, prowadnik igły, blokadę prowadnika, wkręty kostne, wkrętak, reduktory średnicy do prowadnika igły |  |
|  | Wymagany asortyment musi być kompatybilny z neuronawigacją: Typ/model: STEALH STATLION TREON-2017 |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

..................................                                     ..………………………………………………..…………………                                                                    (miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu