Załącznik nr 1B-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | Oceniany parametr | Oferowany parametr | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy witrektomu (bez przerywania zabiegu) | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 2. | # Możliwość zapamiętania a następnie wydrukowania informacji o poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii) | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 3. | Funkcja automatycznego napełniania strzykawki gazem medycznym za pośrednictwem aparatu umożliwiająca wykonanie całej czynności napełnienia i śródzabiegowego podania do oka przez instrumentariuszkę czystą lub chirurga bez konieczności angażowania instrumentariuszki pomocniczej (niesterylnej). | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |

Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi poprzez skreślenie słowa

„TAK” lub „NIE” (w pozycji 1-3).

Brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów

jakościowych.

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/

Załącznik nr 1B-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | Oceniany parametr | Oferowany parametr | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | silikon | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 2. | Powierzchnia 161-200 mm2 | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |

Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi poprzez skreślenie słowa

„TAK” lub „NIE” (w pozycji 1, 2).

Brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów

jakościowych.

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/