Załącznik nr 1A do SIWZ

Zakres wymagań obsługi serwisowej

| L.p. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań Wpisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| I. | Przeglądy: |  |
| 1. | Regularne przeglądu serwisowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta lecz nie rzadziej niż raz w roku, terminy przeglądów uzgodnione z zamawiającym lecz bez potrzeby wzywania przez zamawiającego do ich wykonania. |  |
| 2. | Przegląd obejmuje: |  |
| 2.1 | Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego |  |
| 2.2 | Kontrola występowania usterek zewnętrznych |  |
| 2.3 | Inspekcja zużycia części |  |
| 2.4 | Oczyszczanie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła |  |
| 2.5 | Smarowanie ruchomych części mechanicznych |  |
| 2.6 | Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego |  |
| 2.7 | Konserwacja softwear’u systemowego i aplikacyjnego |  |
| 2.8 | Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych |  |
| 2.9 | Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy |  |
| 2.10 | Sporządzenie i dostarczenie dokumentacji przeglądów w postaci protokołu przeglądu oraz dokonanie wpisu w paszport techniczny urządzenia z określeniem daty następnego przeglądu |  |
| II. | Kontrola jakości: |  |
| 1. | Wykonywanie testów kontroli jakości podczas każdego przeglądu technicznego. |  |
| 2. | Wykonanie testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych po każdorazowej wymianie lampy RTG, generatora lub detektora, bez potrzeby wzywania przez zamawiającego do ich wykonania. |  |
| 3. | Wykonanie co rocznych testów specjalistycznych według obowiązującej ustawy o prawie atomowym i rozporzadzenia ministra zdrowia poz 1015 z 2013, bez potrzeby wzywania przez zamawiającego do ich wykonania. |  |
| 4. | Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania. |  |
| III. | Naprawy: |  |
| 1. | Zgłaszanie awarii od godz. 8:00 do 17:00 w dni robocze |  |
| 2. | Interwencje na wezwanie-praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem |  |
| 3. | Usuwanie awarii maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia |  |
| 4. | Diagnozowanie błędów usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w skutek naturalnego zużycia części |  |
| 5. | Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie |  |
| 6. | Dokumentacja interwencji serwisowych poprzez raport serwisowy oraz dokonanie wpisu w paszport techniczny urządzenia |  |
| IV. | Modyfikacje: |  |
| 1. | Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia |  |
| 2. | Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji softwear’u systemowego i aplikacyjnego |  |
| 3. | Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia |  |
| V. | Części zamienne: |  |
| 1. | Dostarczenie wszystkich części zamiennych w celu zastąpienia części które na skutek normalnego użytkowania urządzenia uległy zużyciu lub stały się nieprzydatne w dalszej eksploatacji, włączając lampy RTG, detektory i inne komponenty specjalistyczne. |  |
| 2. | Dostarczenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu |  |
| 3. | Dostarczenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia modyfikacji |  |
| 4. | w przypadku wymiany lampy RTG, odnotowanie w paszporcie technicznym urządzenia jej nowego numeru seryjnego |  |
| VI. | Pomoc aplikacyjna: |  |
| 1. | W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu |  |
| 2. | Zdalna diagnostyka urządzenia |  |
| VII. | Wymagania dodatkowe |  |
| 1. | Przedstawienie imiennego wykazu osób uprawnionych do dokonywania napraw |  |
| 2. | Podpisanie oświadczenia o zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych |  |

Zamawiający wymaga posiadanie przez wykonawcę autoryzacji producenta na wykonywanie usługi serwisowej urządzenia  będącego przedmiotem postępowania oraz dostęp do wszystkich części zamiennych.

Wykonawca gwarantuje realizację usług serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.

# UWAGA: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w

# kolumnie 3 tabeli odpowiedzi TAK lub NIE w celu potwierdzenia spełnienia

# czynności wymaganej. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.