Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

Wymagane parametry techniczne dla soczewek wewnątrzgałkowych tylnokomorowych i przedniokomorowych z PMMA

| L.p. | Wymagane warunki techniczne | Potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa z PMMA do wszycia transskleralnego |  |
| 1.1 | Materiał PMMA |  |
| 1.2 | Średnica części optycznej 6,0 – 7,0mm |  |
| 1.3 | Długość całkowita soczewki 12,0 - 13,5mm |  |
| 1.4 | Zakres mocy od +10,0 do +30,0 Dsph |  |
| 1.5 | Angulacja 0 - 10° |  |
| 2 | Soczewka przedniokomorowa z PMMA |  |
| 2.1 | Materiał PMMA |  |
| 2.2 | Średnica części optycznej 5,5 – 6,0mm |  |
| 2.3 | Długość całkowita soczewki 12,0 - 13,0mm |  |
| 2.4 | Zakres mocy od +5,0 do +30,0 Dsph |  |
| 2.5 | Ukątowanie części haptycznych 0,5 – 0,8mm |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

Wymagane parametry techniczne dla soczewek wewnątrzgałkowych tylnokomorowych zwijalnych, jednoczęściowych hydrofilnych asferycznych i sferycznych

| L.p. | Wymagane warunki techniczne | Potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa zwijalna, jednoczęściowa hydrofilna asferyczna z powłoką hydrofobową |  |
| 1.1 | Materiał – akrylat hydrofilny z powłoką hydrofobową |  |
| 1.2 | Średnica części optycznej 6,0mm |  |
| 1.3 | Długość całkowita soczewki 12,0 – 12,5mm |  |
| 1.4 | Zakres mocy soczewki od -10,0 do + 35,0 |  |
| 1.5 | Angulacja 0° |  |
| 1.6 | Ostra krawędź na 360°na tylnej części soczewki zmniejszająca grubość soczewki |  |
| 1.7 | Dodatek asferyczny -0,165 mkm do -0,27 kmk |  |
| 2 | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa zwijalna akrylowa jednoczęściowa hydrofilna sferyczna |  |
| 2.1 | Materiał – akrylat hydrofilowy |  |
| 2.2 | Średnica części optycznej 5,75- 6,0mm |  |
| 2.3 | Długość całkowita soczewki 11,5 – 12,5mm |  |
| 2.4 | Zakres mocy soczewki od -10,0 do + 35,0Dsph |  |
| 2.5 | Angulacja 0° |  |
| 2.6 | Ostra krawędź na 360° po obu stronach krawędzi części optycznej i haptycznej |  |
| 2.7 | W komplecie z każdą soczewką fabrycznie pakowany w 1 opakowaniu injektor i kartridż jednorazowego użytku do implantacji przez cięcie do 2,8 mm |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

Wymagane parametry techniczne dla narzędzi  rozszerzających źrenicę

| L.p. | Wymagane warunki techniczne | Potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pierścień rozszerzający źrenicę typu Malugin wraz z injektorem jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania pierścienia |  |
| 1.1 | # Ring o wielkości 6,25 mm z polipropylenu o kształcie kwadratu z pętlami w kątach, do założenia na tęczówkę,w komplecie z injektorem jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego |  |
| 2 | Haczyki - retraktorty rozszerzające źrenicę |  |
| 2.1 | Polypropelynowe haczyki rozszerzające źrenicę w kolorze niebieskim, z płaskimi silikonowymi stoperami komplecie po 5 sztuk |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

Wymagane wyposażenie jałowego, jednorazowego zapakowanego zestawu materiałów

i akcesoriów do  operacji zaćmy

| L.p. | Wymagane wyposażenie Custom-Pac |  | Potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy, jednorazowy zapakowany zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy /Custom-Pac lub równoważny*/ w składzie: |  |  |
|  | - obłożenie na stolik 140cm x 140cm - szt. 1 |  |  |
|  | - obłożenie pacjenta 102cm x 122cm - szt. 1 |  |  |
|  | - obłożenie fotela - podłokietniki - szt. 2 |  |  |
|  | - kaseta Infiniti - szt. 1 |  |  |
|  | - tip do głowicy – szt. 1 zagięty |  |  |
|  | - komplet osłonek na końcówkę fako+komora testowa – 1 komplet |  |  |
|  | - nóż Stil-Clear śr. 2,6m szt. 1 |  |  |
|  | - nóż Clear Cut TM Sideport 1,2mm - szt. 1 |  |  |
|  | - kaniule do polewania 27G - szt. 2 |  |  |
|  | - kaniula płaska do hydrodyssekcji - szt. 1 |  |  |
|  | - mikrogąbki - szt. 1 |  |  |
|  | - igła - szt. 1 |  |  |
|  | - strzykawka 2ml - szt. 2 |  |  |
|  | - fartuchy - szt. 2 ( 1 x L, 1 x XL ) |  |  |
|  | - gaziki 5mm x 5mm - szt. 5 |  |  |
|  | - ocznik - szt. 1 |  |  |
|  | - pęseta jednorazowa plastikowa – szt. 1 |  |  |
|  | - płyn BSS - szt. 1 |  |  |
|  | - plaster mocujący osłonkę - szt. 1 |  |  |
|  | - rękawiczki 1 szt. ( 1 x 6,5 ) |  |  |
|  | - igła do kapsuloreksjii - szt.1 |  |  |
|  | - sączek długość 20 cm - szt.1 |  |  |
|  | - kieliszek plastikowy - szt. 1 |  |  |
|  | - plastikowa osłonka na oko – 1 szt. |  |  |
| 2 |  | Jałowy, jednorazowy zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy kompatybilny z dzierżawionym aparatem Constelation, w składzie: |  |
|  |  | - obłożenie na stolik 140cm x 140cm - szt. 1 |  |
|  | - obłożenie pacjenta 102cm x 122cm - szt. 1 |  |  |
|  | - obłożenie fotela - podłokietniki - szt. 2 |  |  |
|  | - kaseta kompatybilna z aparatem Constelation - szt. 1 |  |  |
|  | - tip do głowicy – szt. 1 zagięty |  |  |
|  | - komplet osłonek na końcówkę fako+komora testowa szt.1 |  |  |
|  | - nóż Stil-Clear śr. 2,6m szt. 1 |  |  |
|  | - nóż Clear Cut TM Sideport 1,2mm - szt. 1 |  |  |
|  | - kaniule do polewania 27G - szt. 2 |  |  |
|  | - kaniula płaska do hydrodysekcji - szt. 1 |  |  |
|  | - mikrogąbki - szt. 1 |  |  |
|  | - igła - szt. 1 |  |  |
|  | - strzykawka 2ml - szt. 2 |  |  |
|  | - fartuchy - szt. 2 ( 1 x L, 1 x XL ) |  |  |
|  | - gaziki 5mm x 5mm - szt. 5 |  |  |
|  | - ocznik - szt. 1 |  |  |
|  | - pęseta jednorazowa plastikowa – szt. 1 |  |  |
|  | - płyn BSS - szt. 1 |  |  |
|  | - plaster mocujący osłonkę - szt. 1 |  |  |
|  | - rękawiczki ( 1 x 6,5 ) szt.1 |  |  |
|  | - plastikowa tacka na narzędzia szt.1 |  |  |
|  | - igła do kapsuloreksjii szt.1 |  |  |
|  | - sączek długość 20 cm szt.1 |  |  |
|  | - kieliszek plastikowy szt. 1 |  |  |
|  | - plastikowa osłonka na oko szt.1 |  |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

* Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych/jakościowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

Wymagane parametry dla Implantów jaskrowych drenujących

| L.p. | Wymagane warunki | Potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant jaskrowy drenujący |  |
|  | Wykonany z silikonu |  |
|  | Grubość 0,9-1,0 mm |  |
|  | Szerokość 13-14 mm |  |
|  | Długość 16-20 mm |  |
|  | Powierzchnia 90-200mm2 |  |
|  | Długość rurki 25 mm |  |
|  | Średnica zewnętrzna rurki 0,635 |  |
|  | Sterylnie zapakowany |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/