**Załącznik nr 1A do SIWZ**

***WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU** | **Potwierdzenie****wymaganych****warunków****TAK / NIE** |
| **Stentgraft aorty brzusznej** |
| 1 | Stentgraft aorty brzusznej: * stentgraft wykonany z nitinolu z powłoką poliestrową
* odkryty stent na biższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych
* znacznik widoczny w promieniach rentgenowskich
* system wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 22F
* długość całkowita stentgraftu podstawowego 150 mm lub 170 mm
* długość dodatkowej odnogi bocznej w zakresach od 50 do 105 mmm bez stref nakładania się , co najmniej trzy długości
* średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 24-34 mm, średnice dystalne (główna odnoga boczna):12-22 mm, odnoga krótka 14 mm
* współpraca z prowadnikiem sztywnym 0,035 cala
* dodatkowo: przedłużki biodrowe i aortalne oraz moduł tzw. iliac branch o średnicy proksymalnej 18,16,14 mm, średnicy dystalnej 10-14 mm, średnicy dystalnej odnogi bocznej 8mm
* możliwość wyboru opcji uwalniania skokowego, za pomocą systemu dźwigniowego na rękojeści systemu lub płynnego przez ręczne ściągnięcie koszulki zewnętrznej.
* jeden kompletny stentgraft wraz z systemem wprowadzającym oraz taką ilością tzw. przedłużek (w tym moduł tzw. iliac branch), która umożliwi implantację stentgraftu w stand. warunkach, jeden niskociśnieniowy balon do doprężenia stengraftów, dwa prowadniki sztywne, koszula o średnicy odpowiednich do użytych systemów wprowadzających stentgraft
 |  |
| 2 | Termin ważności co najmniej 18 miesięcy |  |

 **Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 *(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,*

 *uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie*

 *prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania*

 *oświadczeń woli w jego imieniu*

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*