Załącznik nr 1B.3 do SIWZ

Zadanie nr  3: Opis parametrów ocenianych dla respiratora stacjonarnego.

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Respirator stacjonarny | 1 |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości oraz wpisać odpowiednio „TAK” lub „NIE” lub podać oferowany parametr) oraz nr strony z katalogu |
| - Respirator stacjonarny |  |  |
|  | Wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego (kompresor, turbina, tłok) TAK -10pkt NIE- 0pkt (parametr oceniany) |  |
| - Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Hałas w czasie pracy nie większy niż 60 dBA Do 60 dBA - 10 pkt Powyżej 61 dBA – 0 pkt (parametr oceniany) |  |
|  | Waga respiratora (jednostki podstawowej) ułatwiająca przenoszenie – do 12 kg TAK -10pkt NIE 0pkt (parametr oceniany) |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce Gwarancja - 24 m-ce – 0 pkt Gwarancja – 36 m-cy - 10 pkt Gwarancja - 48 m-cy - 20 pkt (parametr oceniany) |  |